Правила пожарной безопасности в быту:

- Не оставлять открытый огонь без присмотра.

- Избегать курения в постели или в условиях, где есть легковоспламеняющиеся материалы.

- Регулярно проверять состояние электроприборов и проводки.

- Избегать перегрузок розеток.

- Не оставлять плиту включённой без присмотра.

- Не оставлять детей одних, когда топится камин или включена газовая плита.

- Спички нужно хранить в месте, где их не смогут достать дети.

- Не хранить на балконах и лоджиях сгораемые предметы и материалы, легковоспламеняющиеся горючие жидкости.

Для обеспечения пожарной безопасности в быту рекомендуется установить автономные дымовые извещатели — они могут рано сигнализировать о возможном пожаре.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– использовать электроприборы в условиях, не соответствующих требованиям инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя, или электроприборы, имеющие неисправности;

– использовать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, устанавливать самодельные вставки («жучки») при перегорании плавкой вставки предохранителей (это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара).

- Запрещается использовать поврежденные выключатели, розетки, патроны и т.д.

- Запрещается окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями.

- Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).

- Запрещается включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.

- Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.

- Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.), а также использование горючих материалов в качестве абажуров для электрических ламп.

- Перед уходом из дома на длительное время обязательно убедитесь, что все электронагревательные и осветительные приборы выключены и обесточены.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печи:

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.

- Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.

- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

- Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.

- Перекаливать печи.

- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см.